г. Сыктывкар                                                                                             от «       »                      2023 г.

Абонент                                                      .

АКТ

проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность  ___

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: техник по учету ЭМУП «Жилкомхоз» Белякова Н. Т.                                                                                           .

(должность, Ф.И.О.)

Абонент (представитель Абонента):

(должность, Ф.И.О.)

представитель подрядчика:

(наименование организации выполнившей работы, должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт в том, что произведены гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления ____________________________________________

наименование объекта, адрес

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

- При гидравлическом испытании трубопроводов тепловых сетей на участке от: __________________________________________________________________________________

указать начальную и конечную точки испытываемого участка

пробным давлением _______ кгс/см2, по истечении 10 минут

падения давления не было / давление упало до ______ кгс/см2

не нужное зачеркнуть

Вывод: ___________________________________________________________________________

- При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением _______ кгс/см2, по истечении 10 минут

падения давления не было / давление упало до ______ кгс/см2

не нужное зачеркнуть

вид отопительных приборов _________________________________________________________

3. При гидравлическом испытании элеваторного узла (теплового пункта) пробным давлением _______ кгс/см2, по истечении 10 минут

падения давления не было / давление упало до ______ кгс/см2

не нужное зачеркнуть

4. При гидравлическом испытании системы горячего водоснабжения пробным давлением _______ кгс/см2, по истечении 10 минут

падения давления не было / давление упало до ______ кгс/см2

не нужное зачеркнуть

5. При гидравлическом испытании водоподогревателя пробным давлением _______ кгс/см2, по истечении 10 минут

падения давления не было / давление упало до ______ кгс/см2

не нужное зачеркнуть

6. При гидравлическом испытании калориферов и трубопроводов систем приточной вентиляции пробным давлением _______ кгс/см2, по истечении 10 минут

падения давления не было / давление упало до ______ кгс/см2

не нужное зачеркнуть

Вывод: ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации:          ____________  / Белякова Н. Т. /

(подпись, печать)                    (Ф.И.О.)

Абонент (представитель Абонента):                             ____________  / _____________ /

(подпись, печать)                    (Ф.И.О.)

Представитель подрядчика:                                            ___________  / _____________ /

(подпись, печать)                    (Ф.И.О.)