ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ПЕРЕЧЕНЮ
документов для оценки готовности объекта(ов) абонента к отопительному периоду 2025/2026 гг., предоставляемых для подготовки акта и паспорта готовности к ОЗП

1. Акт о проведении промывки внутренней системы отопления (оригинал, согласно приложенной формы);
2. Акт проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность (оригинал, согласно приложенной формы);
3. Акт осмотра систем теплопотребления по подготовке к осеннее – зимнему периоду (оригинал, согласно приложенной формы);
4. Акт подтверждающий проверку работоспособности регуляторов температуры (оригинал, согласно приложенной формы);
5. Копию Акта о проведении дезинфекции систем теплопотребления и горячего водоснабжения, с актами о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией;
6. Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта с приложением, согласно приложенной формы;
7. Копию акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме;
8. Копию паспорта теплопотребляющих установок (на тепловой пункт, тепловые сети);
9. Копию инструкции для персонала обслуживающего тепловые энергоустановки;
10. Копию подтверждающего документа о назначении ответственных(ого) лиц(а) за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации (выписка из утвержденного штатного расписания, Приказ о назначении);
11. Удостоверение и протокол о проверке знаний ПТЭТЭ лиц(а) ответственных(ого) за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации в комиссии Ростехнадзора (копию);
12. Копию  Договора (контракта) о привлечении юридических или физических лиц для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установо;
13. Справку о наличии либо отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию и теплоноситель (справка предоставляется службой сбыта ЭМУП «Жилкомхоз» ул. Мира, д. 11, кабинет № 6, тел.: 63-06-37).
14) Копию замечаний, выявленных по результатам проверки систем теплопотребления объекта(ов) к отопительному периоду 2024-2025 гг. – 1 экз.

Прием документов будет осуществляться
с 09.06.2025 года

по адресу: Ухтинское шоссе, 32/3 (участок тепловых сетей), 2-й этаж, кабинет техника по учету (тел.:62-55-24)