        № ДОГОВОРА - ТЭ

ПЕРЕЧЕНЬ
документов предоставленных в ЭМУП «Жилкомхоз» (участок тепловых сетей) для подготовки акта и паспорта готовности к ОЗП 2025/2026 гг.:

№	Документ	Количество документов
1	Акт о проведении промывки внутренней системы отопления (оригинал)
2	Акт проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность (оригинал)
3	Акт осмотра систем теплопотребления по подготовке к осеннее – зимнему периоду (оригинал)
4	Акт подтверждающий проверку работоспособности регуляторов температуры.
5	Акт о проведении дезинфекции систем теплопотребления и горячего водоснабжения. Акт о результатах отбора проб воды из систем теплопотребления и ГВС на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные акредитованной лабораторией.
6	Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта с приложением.
7	Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, действующий документ подтверждающий выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.
8	Копия паспорта теплопотребляющих установок / (на тепловой пункт, тепловые сети) и их принципиальные схемы
9	Копия инструкции для персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки
10	Копия подтверждающего документа о назначении ответственных(ого) лиц(а) за исправную и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации (выписка из штатного расписания, Приказ о назначении)
11	Удостоверение и протокол о проверке знаний ПТЭТЭ у ответственных(ого) лиц(а) за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации в комиссии Ростехнадзора (копия)
12	Договор (контракт) о привлечении юридических или физических лиц для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок
13	Справка о наличии либо отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию и теплоноситель
14	Копия замечаний, выявленных по результатам проверки систем теплопотребления объекта(ов) к отопительному периоду 2024-2025 гг.

 Организация:

 Ответственный:
        (должность, ФИО, контактный телефон (стационарный, мобильный)

        ______________ / /
       подпись ФИО

Дата сдачи документов: « » 2025 г.

Принял: техник по учету УТС ЭМУП «ЖКХ» __________ /Белякова Н.Т. /
        подпись ФИО