АКТ 

осмотра и наладки систем теплопотребления по подготовке к осенне-зимнему периоду  

г. Сыктывкар                                                                                                от «___» _________ 2026 г.   

Абонент: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Договор теплоснабжения и поставки горячей воды № __________ от _______________________

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель ЭМУП «Жилкомхоз» - теплоснабжающая организация

	Должность:
	Техник по учету ЭМУП «Жилкомхоз»

	Ф.И.О.:
	Н.Т. Белякова

	Представитель Абонента
	

	Должность:
	

	Ф.И.О.:
	


Составили настоящий акт в том, что «____» ____________ 2026 года произведен осмотр систем теплопотребления и тепловых сетей потребителя в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и Приказом от 14 мая 2025 г. N 511
"Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок", в целях оценки готовности объекта потребителя тепловой энергии к отопительному периоду 2026/2027 гг., расположенного по адресу: __________________________________________________________.

В результате осмотра было выявлено (нужное выделить):

1. ☐ наличие / ☐ отсутствие паспортов теплопотребляющих установок (тепловой пункт и тепловые сети)

2. ☐ наличие / ☐ отсутствие принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала 

3. ☐ наличие / ☐ отсутствие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителем тепловой энергии и ЭМУП «Жилкомхоз»
4. ☐ наличие / ☐ отсутствие прибора учета тепловой энергии и теплоносителя, их работоспособность ____________заводской №___________ дата следующей поверки__________

Расчет ведется по прибору учета: ☐ ДА   ☐НЕТ

Был ли зафиксирован перегрев по приборному учету ОЗП 2025-2026: ☐ ДА   ☐ НЕТ

Наладка режима теплопотреблюящей установки  
☐ выполнена                ☐ не выполнена                 ☐ будет выполнена в ОЗП 2026-2027  

5. проведение промывки систем теплопотребления ______________________________________

6. проведение испытаний на прочность и плотность систем теплопотребления ______________

7. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю

	7.1. тепловая изоляция
	☐ в наличии          ☐частично присутствует    ☐  отсутствует

	7.2. тепловой ввод
	

	7.3. запорная арматура
	☐ в наличии             ☐  исправна

	7.4. иное
	☐ представлены подтверждающие фотоматериалы ТС


8. состояние теплового пункта

	8.1. тепловая изоляция
	☐ в наличии             ☐частично присутствует    ☐  отсутствует

	8.2. арматура
	☐ в наличии             ☐  отсутствует

	8.3. насосное оборудование
	☐ в наличии             ☐  отсутствует

	8.4. подогреватели
	☐ в наличии             ☐  отсутствует

	8.5. манометры
	☐ в наличии             ☐  отсутствует

	8.6. термометры
	☐ в наличии             ☐  отсутствует

	8.7. элеватор №
	☐ в наличии             ☐  отсутствует

	8.7.1. диаметр сопла / шайбы
	

	8.8. защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя
	☐ в наличии             ☐  отсутствует

	8.9. регулятор температуры системы ГВС
	☐ в наличии             ☐  отсутствует          ☐  ГВС  отсутствует     

	8.10. наличие прямых соединений оборудования теплового пункта с водопроводом и канализацией
	☐ имеются             ☐  отсутствуют

	8.11. иное
	☐ представлены подтверждающие фотоматериалы ТП


9. состояние систем отопления и горячего водоснабжения

	9.1. ревизия кранов и др. запорной арматуры
	

	9.2. тепловая изоляция трубопроводов
	☐ в наличии             ☐частично присутствует    ☐  отсутствует
Неотапливаемых помещений нет  ☐

	9.3. иное
	


10. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) 

☐ утеплены               ☐ требуется утепление 

прочее ___________________________________________________________________________

11. назначение ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместителя

	Ф.И.О. ответственного и его заместителя
	Приказ о назначении
	Сведения об аттестации и проверке знаний в органах Ростехнадзора

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


12. Выполнение ранее выданных замечаний при подготовке к отопительному периоду 2025/2026 гг. ______________________________________________________________________

13. Из рекомендаций по подготовке к ОЗП на момент проверки не выполнены следующие пункты акта: ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

	 Представитель теплоснабжающей 

организации


	Абонент (представитель Абонента)




	
	/
	Н.Т. Белякова
	/
	
	
	
	/
	
	/


 МП                                                      


   МП
! При невыполнении необходимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду абонент несет полную ответственность за последствия возможных аварийных ситуаций в своих тепловых сетях и системах теплопотребления.

! При несанкционированных изменениях схем присоединения отопления, вентиляции или ГВС ответственность за надежность и качество теплоснабжения объектов возлагается на владельцев системы теплоснабжения.
